ORD. IF-SC N° 2.XXX/2026

REF.: 	Contrato de Concesión “Red Los Ríos – Los Lagos, Hospital de Los Lagos, Hospital de La Unión, Hospital de Río Bueno y Hospital de Puerto Varas”.

ANT.:	




















Carta SCRS/IF/2260/2026 del 02-04-2026Carta SCRS/IF/2221/2026 del 18-03-2026.Ordinario

IF-SC N°2.063/2026 del 04-02-2026.Carta

SCRS/IF/1948/2025 del 10-11-2025.

MAT.:	
















Acusa recibo sin observaciones cristales HLL

INCL: 
















Anexo 1

PUERTO VARAS, 27 DE JULIO DE 2026.

DE:	PABLO HERNANDEZ MARTINEZ

INSPECTOR FISCAL (S) CONTRATO CONCESION RED LOS RÍOS - LOS LAGOS

A:	DARWIN CANTILLANES VELIZ

GERENTE GENERAL SOCIEDAD CONCESIONARIA REGIÓN SUR S.A

Junto con saludar cordialmente a Ud., en el marco del contrato de Concesión “Red Los Ríos – Los Lagos: Hospital de Los Lagos, Hospital de La Unión, Hospital de Río Bueno y Hospital de Puerto Varas”, 




















Junto con saludar cordialmente a Ud., en el marco

del contrato de Concesión “Red Los Ríos – Los Lagos: Hospital de Los Lagos,

Hospital de La Unión, Hospital de Río Bueno y Hospital de Puerto Varas”, y tras

la revisión de vuestra carta en la que se presenta una actualización de la configuración de

ventanas derivada de una nueva simulación del desempeño energético del edificio, se verifica que los resultados presentados en

materia de aporte de luz natural, demanda energética y consumo de energía, se

enmarcan dentro de los umbrales establecidos en los CDR y CES, cumpliendo dichos criterios.

En consecuencia, esta Inspección

Fiscal acusa recibo sin observaciones de los antecedentes presentados.



Déjese constancia que la responsabilidad por los

resultados emitidos en dichos informes, su metodología de obtención, análisis y

presentación, así como por cualquier antecedente propio de la especialidad de

eficiencia energética, recae exclusivamente en la Sociedad Concesionaria Región

Sur.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

Inspector Fiscal (S)

Concesión Red Los Ríos - Los Lagos

Distribución:

- Destinatario.

- Archivo IF